## Page1
（様式第3-2号）推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
推定修繕工事項目 | 対象部位等 | 工事区分 | 修繕周期 | 想定している修繕方法等
Ⅰ 仮設
1 仮設工事
①共通仮設 |  | 仮設 | 年
②直接仮設 |  | 仮設 | 年
Ⅱ 建物
2 屋根防水
①屋上防水（保護） | 屋上、塔屋、ルーフバルコニー | 補修 | 年
|  | 修繕 | 年
②屋上防水（露出） | 修繕修繕 | 修繕 | 年
|  | 撤去・新設 | 年
③傾斜屋根 | 屋根 | 補修 | 年
|  | 撤去・葺替 | 年
④庇・笠木等防水 | 庇天端、笠木天端、パラペット天端・アゴ、架台天端等 | 修繕 | 年
3 床防水
①バルコニー床防水 | バルコニーの床（側溝、幅木を含む | 修繕 | 年
②開放廊下・階段等床防水 | 開放廊下・階段の床（側溝、幅木を含む） | 修繕 | 年
4 外壁塗装等
①コンクリート補修 | 外壁、屋根、床、手すり壁、軒天（上げ裏）、庇等（コンクリート、モルタル部分） | 補修 | 年
②外壁塗装 | 外壁、手すり壁等 | 塗替 | 年
|  | 除去・塗装 | 年
③軒天塗装 | 開放廊下・階段、バルコニー等の軒天（上げ裏）部分 | 塗替 | 年
|  | 除去・塗装 | 年
④タイル張補修 | 外壁、手すり壁等 | 補修 | 年
⑤シーリング | 外壁目地、建具周り、スリーブ周り、部材接合部等 | 打替 | 年
5 鉄部塗装等
①鉄部塗装 （雨掛かり部分） | （鋼製）開放廊下・階段、バルコニーの手すり | 修繕 | 年
| （鋼製）屋上フェンス、設備機器、立て樋・支持金物、架台、避難ハッチ、マンホール蓋、隔て板枠、物干金物等 | 塗装 | 年
| 屋外鉄骨階段、自転車置場、遊具、フェンス | 塗装 | 年
②鉄部塗装 （非雨掛かり部分） | （鋼製）住戸玄関ドア | 塗装 | 年
| （鋼製）共用部分ドア、メーターボックス扉、手すり、照明器具、設備機器、配電盤類、屋内消火栓箱等 | 塗装 | 年
③非鉄部塗装 | （アルミ製・ステンレス製等）サッシ、面格子、ドア、手すり、避難ハッチ、換気口等 | 清掃 | 年
| （ボード、樹脂、木製等）隔て板・エアコンスリーブ・雨樋等 | 塗装 | 年

## Page2
（様式第3-2号）推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
推定修繕工事項目 | 対象部位等 | 工事区分 | 修繕周期 | 想定している修繕方法等
6建具・金物等
①建具関係 | 住戸玄関ドア、共用部分ドア、自動ドア | 点検・調整 | 年
|  | 取替 | 年
| 窓サッシ、面格子、網戸、シャッター | 点検・調整 | 年
|  | 取替 | 年
②手すり | 開放廊下・階段、バルコニーの手すり、防風スクリーン | 取替 | 年
③屋外鉄骨階段 | 屋外鉄骨階段 | 補修 | 年
|  | 取替 | 年
④金物類（集合郵便受等） | 集合郵便受、掲示板、宅配ロッカー等 | 取替 | 年
| 笠木、架台、マンホール蓋、階段ノンスリップ、避難ハッチ、タラップ、排水金物、室名札、立て樋・支持金物、隔て板、物干金物、スリーブキャップ等 | 取替 | 年
| 屋上フェンス等 | 取替 | 年
⑤金物類（メーターボックス扉等） | メーターボックスの扉、パイプスペースの扉等 | 取替 | 年
7 共用内部
①共用内部 | 管理員室、集会室、内部廊下、内部階段等の壁、床、天井 | 張替・塗装 | 年
| エントランスホール、エレベーターホールの壁、床、天井 | 張替・塗装 | 年
Ⅲ 設備
8 給水設備
①給水管 | 屋内共用給水管 | 更正 | 年
| 屋内共用給水管、屋外共用給水管 | 取替（更新） | 年
②貯水槽 | 受水槽 | 補修 | 年
| 高置水槽 | 取替 | 年
③給水ポンプ | 揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、直結増圧ポンプ | 補修 | 年
|  | 取替 | 年
9 排水設備
①排水管 | 屋内共用雑排水管 | 更正 | 年
| 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管 | 取替（更新） | 年
②排水ポンプ | 排水ポンプ | 補修 | 年
|  | 取替 | 年
10 ガス設備
①ガス管 | 屋外埋設部ガス管、屋内共用ガス管 | 取替（更新） | 年
11 空調・換気設備
①空調設備 | 管理室、集会室等のエアコン | 取替 | 年
②換気設備 | 管理員室、集会室、機械室、電気室等の換気扇、ダクト類、換気口、換気ガラリ | 取替 | 年

## Page3
（様式第3-2号）推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
推定修繕工事項目 | 対象部位等 | 工事区分 | 修繕周期 | 想定している修繕方法等
12 電灯設備等
①電灯設備 | 共用廊下・エントランスホール等の照明器具、敗戦器具、非常照明、避難口・通路誘導灯、外灯等 | 取替 | 年
②配電設備 | 配電盤・プルボックス等 | 取替 | 年
③幹線設備 | 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等 | 取替 | 年
④避雷針設備 | 避雷突針、ポール・支持金物・導線・接地極等 | 取替 | 年
⑤自家発電設備 | 発電設備 | 取替 | 年
13 情報・通信設備
①電話設備 | 電話配電盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等 | 取替 | 年
②テレビ共聴設備 | アンテナ、増幅器、分配器等※同軸ケーブルを除く | 取替 | 年
③インターネット設備 | 住棟内ネットワーク | 取替 | 年
④インターホン設備等 | インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等 | 取替 | 年
14 消防用設備
①屋内消火栓設備 | 消火栓ポンプ、消火管、ホース類、屋内消火栓箱等 | 取替 | 年
②自動火災報知設備 | 感知器、発信器、表示灯、音響装置、中継器、受信器等 | 取替 | 年
③連結送水管設備 | 送水口、放水口、消火管、消火専用栓箱等 | 取替 | 年
15 昇降機設備
①昇降機 | カゴ内装、扉、三方枠等 | 補修 | 年
| 全構成機器 | 取替 | 年
16 立体駐車場設備
①自走式駐車場 | プレハブ造（鉄骨造＋ＡＬＣ | 補修 | 年
|  | 建替 | 年
②機械式駐車場 | 二段方式、多段方式（昇降式、横行昇降式、ピット式）垂直循環方式等 | 補修 | 年
|  | 取替 | 年
Ⅳ 外構・その他
17 外構・附属施設
①外構 | 平面駐車場、車路、歩道等の舗装、側溝、排水溝 | 補修 | 年
| 囲障（塀、フェンス等）、サイン（案内板）、遊具、ベンチ等 | 取替 | 年
| 埋設排水管、排水桝等※埋設給水管を除く | 取替 | 年
②附属施設 | 自転車置場、ゴミ集積所 | 取替 | 年
| 植樹 | 整備 | 年
18 調査・診断・設計、工事監理等費用
①調査・診断・設計、コンサルタント | 大規模修繕工事の実施前に行う調査・診断計画修繕工事の設計（基本設計・実施設計）・コンサルタント | １回目10年 以降12年 | 年
②工事監理 | 計画修繕工事の工事監理 | 12年 | 年
19 長期修繕計画作成費用
①見直し | 長期修繕計画の見直しのための調査・診断長期修繕計画の見直し |  | 年
（注）現場管理費及び一般管理費は、各項目ごとの工事費（単価）に含む。

## Page4
（様式第3-2号）推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
推定修繕工事項目 | 対象部位等 | 工事区分 | 修繕周期 | 想定している修繕方法等
Ⅴ 性能向上工事項目（例） （必要に応じて、Ⅱ建物又はⅢ設備に追加する）
①耐震 | 耐震壁の増設、柱・梁の補強、免震、設備配管の補強、耐震ドアへの交換、エレベーターの着床装置、Ｐ波感知装置の設置等 | 改修
②バリアフリー | スロープ、手すりの設置、自動ドアの設置、エレベーターの設置・増設 | 改修
③省エネルギー | 断熱（屋上、外壁、開口部）、昇降機、照明等の設備の制御等 | 改修
④防犯 | 照明照度の確保、オートロック、防犯カメラの設置等 | 改修
⑤その他 | 〇情報通信（インターネット接続環境の整備等） 〇給水方式の変更（直結増圧給水方式への変更） 〇電気容量の増設（電灯幹線の増量等） 〇利便施設の設置（宅配ボックス等） 〇外部環境（外構、植栽、工作物等の整備） | 改修